Anexa nr.1

STANDARDE DE DOTAREA SĂLILOR DE OPERAŢIE, LOCUL DE LUCRU AL ANESTEZIOLOGULUI

| Denumirea utilajului | Cantitatea utilajului în dependenţă de nivelul IMSP |
| --- | --- |
|  | Serviciul spitalicesc |
|  | Spitale raionale | Spitale municipale | Spitale republicane |
| Sistem centralizat de aprovizionare cu gaze: sursă de oxigen, ,aer comprimat, vacuum | Fiecare sală de operaţie, fiecare loc de lucru al anesteziologului |
| Maşină de anestezie adaptată pentru anestezice gazoase şi volatile cu vaporizoare separate pentru Sevofluran, Izofluran, dotat cu sistemă de monitorizare a presiunii în contur, componenţa amestecului gazos inhalat şi exhalat, concentraţie , MAC anestezicelor gazoase şi volatie volumului exhalat şi cu sistemă de alarmă la deconectare, neermetizarea circuitului, depăşirea limitelor de presiune, cu posibilitate de anestezie cu flux redus | Fiecare masă de operaţie, loc de lucru |
| Accesorii pentru maşina de anestezie: maşti de diferite mărimi, tuburi gofrate, filtru bacterian, analizator de gaze on amestecul gazos, umidificator, sensor pentru controlul ermetismului în conturul de respiraţie | Fiecare maşină de anestezie |
| Ventilatoare mobile | 1 la 6 săli de operaţie |
| Monitoare a funcţiilor vitale cu module obligatorii: analiza amestecului gazos inhalat şi exhalat, SaO2, pletismografie, capnometrie, electrocardioscopie, temperatura centrală, presiunea arterială neinvazivă | 1 la fiecare masă de operaţie |
| Presiune arterială invazivă | 1 în secţie 1 în secţie 1 la masa 1 la secţie | 1 la 6 mese 1 în secţie 1 la 6 mese 1 la masă 1 la 6 mese | 1 la 2 mese 1 la 6 mese 1 la 3 mese 1 la masă 1 la 3 mese |
| monitoring al debitului cardiac |  |  |  |
| Monitoring BIS |  |  |  |
| sistem de încălzire a pacientului (saltea şi/sau sistem de einsulflare) |  |  |  |
| sistem de încălzire a perfuziei |  |  |  |
| Accessorii pentru monitor: electrozi ECG, gel pentru electrozi, sensor SaO2, EtCO2, Manjetă pentru TA neinvazivă oscilometrică de diferite mărimi, sensor electronic pentru termometrie | Fiecare monitor |
| Tensiometru + stetoscop | Fiecare masă de operaţie, loc de lucru |
| Electrocardiograf mobil 12 canale | 1 la 3 săli de operaţie |
| Defibrilator | 1 la 2 săli de operaţie |
| Balon Ambu | 1 la sală |
| Seringa automat | 1 la masa | 2 la masa | 6 la masa |
|  |  | 8 la transplant |
| Monitor pentru aprecierea profunzimii blocului neuromuscular | 1 la secţie | 1 la 6 mese | 1 la 3 mese |
| Infuzomat | 1 la masa | 2 la masa | 6 la masa |
|  |  | 8 la transplant |
| Aspirator cu catetere de aspiraţie de unică folosinţă | Fiecare masă de operaţie |
| Aparat pentru autohemotrasfuzie - "Cell - Saver" | 1în secţie | 1 în secţie | 1 la 6 mese |
| Hemoglobinometru portativ | 1 în secţie | 1 în secţie | 1 la 6 mese |
| Analizator portativ pentru testarea hemostazei (TCA) | 1 în secţie | 1 în secţie | 1 la 6 mese |
| Tromboelastograf ROTEM (1 pe clinica) | 1 în secţie | 1 în secţie | 1 în secţie |
| Glucometru | 1 în secţie | 1 în secţie | 1 la 6 mese |
| Laringoscop cu lamă curbă şi lamă dreaptă pentru adulţi şi copii cu trei lame | Fiecare masă de operaţie |
| Aparat pentru ultrasunet pentru vase si nervi periferici | 1 în secţie | 1 în secţie | 1 în secţie |
| Aparat pentru aprecierea echilibrului acidobazic, electroliti, glucoza | 1 în secţie | 1 în secţie | 1 în secţie |
| Fibrolaringoscop | 1 în secţie | 1 în secţie | 1 în secţie |
| Glidescop | 1 în secţie | 1 în secţie | 1 în secţie |
| NB ! Toate utlilajele se recepționează doar cu contract de deservire garantata. După expirarea garanţiei fiecare spital este responsabil de deservirea, menţinerea şi repararea utilajului |
| Consumabile necesare pentru anestezie (calculele se fac în dependenţă de volumul de lucru) |
| Combitub |  |
| Stilet luminiscent |  |
| Fibrolaringoscop |
| Set intubare retrogradă |  |
| Set traheostomie percutană |  |
| Cateter nazal pentru oxigen |  |
| Măşti faciale pentru inhalarea oxigenului |  |
| Pensă McGill |  |
| Pensă anatomică |  |
| Pensă chirurgicală |  |
| Depărtător bucal cu filet |  |
| Fixator de limbă |  |
| Tuburi intubare de diferite dimensiuni |  |
| Pipe aeriene |  |
| Măşti laringiene trei dimensiuni |  |
| Seringi pentru spălarea cavităţilor |  |
| Seringi pentru injecţii de unică folosinţă |  |
| Seturi de perfuzie, hemotrasfuzie U.F. |
| Perfuzor automat cu accesorii (seringi, sisteme de conectare) |
| Aparat pentru analgezie controlată de pacient |
| Cateter venost de unică folosinţă |
| Seturi pentru anestezie epidurală "single shot" de unică folosinţă |
| Seturi pentru anestezie spinală de unică folosinţă |
| Seturi pentru anestzie trunculară |
| Seturi pentru anestezie epidurală continuă cu cateterde unică folosinţă |
| Seturi de unică folosinţă de cateterizarea vaselor magistrale: subclaviculare, jugulare, femurale |
| Catetertraheobronhial pentru aspirarea mucozităţilor |
| Cateter uretrale Nelaton, Foley, colectoare de urină |
| Sondă nazogastrală mono-, biluminală, sondă orogastrală groasă |
| Cornţang curbat |
| Cârlig traheostomic ascuţit |
| CBrlig chirurgical |
| Set pentru venesecţie |
| Foarfece pentru pansament |
| Foarfece drepte cu vârf ascuţit |
| Neurostimulator cu accesorii (ace de unică folosinţă) |
| Garou hemostatic |
| Pense pentru tuburi elastice |
| Pense hemostatice |
| Pense hemostatice tip Moschit |
| Ace pentru puncţie cardiacă |
| Ace - catetere venoase de unică folosinţă |
| Dispozitivde perfuzie rapidă a soluţiilor |
| Dispozitivde încălzire a soluţiilor |
| Sterilizator |
| Casoletă |
| Tăviţă renală |
| Pipetă oftalmică |
| Set pentru determinarea grupei sanguine ABO şi Rhezus Factor |
| Termometru pentru apă |
| Cronometru cu nisip |
| Stativ pentru eprubete |
| Masă pentru medicamente |
| Dulap pentru medicamente |
| Stativ pentru perfuzii |